Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Dywitach w ramach projektu pt. „Akademia eksperymentów – SP Dywity”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

- zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do:

- Szkoła Podstawowa w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity,

- jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia;

- Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

- Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

- Przyjęte opisy i typy pomocy dydaktycznych zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie pomocy dydaktycznych równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wskazane w SIWZ nazwy własne, symbole, modele, typy i itp. mają jedynie charakter wzorcowy.

- Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, w którym okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

| L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej wraz z opisem i minimalnymi paramentami | Liczba sztuk/kompletów |
| --- | --- | --- |
| SALA MATEMATYCZNA |  |  |
|  | Kostki –liczby ujemne i dodatnie Kostki z liczbami ujemnymi i dodatnimi umożliwiającymi zorganizowanie ćwiczeń arytmetycznych. | 1 |
|  | Klocki przestrzenne Zawartość zestawu: 28 trójkątów równobocznych, 14 trójkątów prostokątnych równoramiennych, 28 trójkątów równoramiennych, 84 kwadraty, 28 prostokątów, 8 pięciokątów, 8 sześciokątów, łącznie 198 elementów w 4 kolorach. | 1 |
|  | Klocki konstrukcyjne zestaw zawiera minimum 150 elementów | 2 |
|  | Bryły pełne kolorowe 10 brył wykonanych z estetycznego, trwałego tworzywa wysokość brył: 7,6 cm umieszczone w kartonie instrukcja metodyczna. | 1 |
|  | Bryły szkieletowe ogromne Komplet trzech podstawowych brył szkieletowych wykonanych z drutu. | 1 |
|  | Bryły szkieletowe – zestaw do budowy Komplet zawiera elementy łączące ("wierzchołki" brył) o zróżnicowanych kolorach i ilości bolców łączących się z rurkami (różne kolory, sztywne i giętkie). | 2 |
|  | Siatki brył i figury płaskie Siatki brył i figur geometrycznych - duży zestaw magnetyczny. Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum. Do zestawu dołączone są tabliczki do demonstracji wzorów. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z grubej tektury i podklejone magnesami, co umożliwia budowanie brył i demonstrację siatek brył i figur płaskich oraz wzorów również na szkolnej tablicy. | 1 |
|  | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek służy do demonstracji powstawania brył obrotowych. | 1 |
|  | Bryły transparentne porównawcze Bryły porównawcze do pomiaru objętości bez podstaw. Zestaw zawiera 15 szt. | 1 |
|  | Bryły obrotowe Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami, przekątnymi i płaszczyznami przekroju. | 1 |
|  | Bryły geometryczne – zestaw modeli olbrzymich Graniastosłup 3 szt. Ostrosłup 3 szt. Walec o średnicy podstawy 1szt. Stożek o średnicy podstawy 1szt. Półkula średnica podst. 2szt. | 1 |
|  | Bryły – wielościany pełne prawidłowe Zestaw zawiera: 1. graniastosłup o podstawie kwadratu 2. graniastosłup o podstawie sześciokąta 3. graniastosłup o podstawie trójkąta 4. ostrosłup o podstawie sześciokąta 5. ostrosłup o podstawie czworokąta 6. ostrosłup o podstawie trójkąta. | 1 |
|  | Wielokąty zestaw klasowy Zestaw 450 transparentnych figur geometrycznych do prezentacji na rzutniku pisma, wykonanych z wysokiej jakości plastiku. Zawiera 15 figur w różnych kolorach. Umożliwia szereg ćwiczeń demonstracyjnych na rzutniku - obliczanie pól, obwodów, ułamki, tworzenie figur, symetria itd. Zestaw można także wykorzystywać bez rzutnika. | 2 |
|  | Zestaw brył pełnych do mierzenia i porównań objętości W skład zestawu wchodzą: prostopadłościan o podstawie kwadratu ostrosłup o podstawie kwadratu walec, stożek | 1 |
|  | Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła Wykonane są z elastycznego tworzywa sztucznego pokrytego od spodu na całej powierzchni specjalną powłoką magnetyczną, zatem nie tłuką się i nie odklejają się od nich taśmy magnetyczne. | 1 |
|  | Ułamki – odcinki - tablicowe magnetyczne Każdy odcinek o przekroju 16 mm x 16 mm Końce zaakcentowane niebieskimi zatyczkami. Odcinek podstawowy: „jedność” długość 1200 mm Dwa odcinki ½ + ½ = 1 Trzy odcinki 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 Cztery odcinki ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1 Pięć odcinków: 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 1 Każdy odcinek zaopatrzony w dwa silne magnesy neodymowe. | 1 |
|  | Ułamki magnetyczne duże – zestaw Ułamki magnetyczne duże 100 x 10 cm - 51 elementów + zestawy uczniowskie na ławki - 20 szt. Całość składa się z : 51 elementów magnetycznych dla nauczyciela, 1020 elementów uczniowskich. Każdy pasek podzielony jest kolejno na ułamki:1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 | 2 |
|  | System dziesiętny klocki PCV szczepialne Zestaw zawiera 121 elementów z estetycznego tworzywa w kolorze pomarańczowym.1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm) 10 setek (10 x 10 x 1 cm) 10 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm) 100 jedności ( 1 x 1 x 1 cm) | 1 |
|  | System dziesiętny klocki drewniane Zawartość: 131 elementów drewnianych: 1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm) 10 setek (10 x 10 x 1 cm) 20 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm) 100 jedności (1 x 1 x 1 cm) | 1 |
|  | Magnesy tablicowe duży zestaw Ozdobne magnesy służące jako tablicowe liczmany magnetyczne, mogą posłużyć także do „przypinania” do standartowych tablic szkolnych czy innych powierzchni metalowych. | 1 |
|  | Magnetyczna oś liczbowa Miara którą można zamocować na dowolnej metalowej powierzchni, na której można pisać markerami i bez problemu je ścierać. 200 x 12 cm; 100 sektorów, marker. | 2 |
|  | Nakładka suchościeralna Układ współrzędnych. Rozmiar gabarytowy planszy: min. 80 cm x 96 cm | 2 |
|  | Nakładka suchościeralna Kratka | 1 |
|  | Przybory PCV magnetyczne na tablicy PCV białej (linijki, ekierki, kątomierz, cyrkiel) kątomierz, 50 cm - 1 szt. liniał tablicowy, 100 cm - 1 szt. markery - 3 szt. ekierka prostokątna, 60 cm, - 1 szt. ekierka równoramienna, 60 cm -1 szt. wskaźnik PCV lekki, giętki 100 cm - 1 szt. cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 szt. wskaźnik PCV 100 cm z włókna szklanego - 1 szt. elementy mocujące tablicę - wkręty metalowe - 2 szt. tablica PCV, gr. 3 mm ze schematem zawieszenia - 1 szt. | 1 |
|  | Krzesła uczniowskie Stelaż metalowy wykonany z rury kwadratowej 20x20 mm, siedzisko i oparcie - sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. | 30 |
|  | Krzesło nauczycielskie Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. | 1 |
|  | Stoliki uczniowskie Stelaż metalowy z rury kwadratowej 25x25 mm, Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. | 15 |
|  | Biurko nauczyciela Wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. | 1 |
|  | Tangram tablicowy magnetyczny Pomoc wykonana jest z dwustronnie kolorowej folii magnetycznej. | 1 |
|  | Litr do porównania objętości Zestaw 6 różnych pojemników - brył o jednakowej wysokości 11 cm, wykonanych z przezroczystego plastiku: 2 walce, 2 prostopadłościany, 2 graniastosłupy trójkątne. Wszystkie posiadają kalibrację na ściankach pomocną w trakcie napełniania pojemników płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Połowa pojemników ma objętość 1 litra, pozostałe mają objętość 0,5 litra. | 1 1 |
|  | Gry edukacyjne Zawartość pudełka: 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek (4,3x4,3cm), 4 duże sztywne dwustronne plansze (23,6x33,5cm), instrukcja. | 1 |
|  | Tryptyk mobilny tekstylny parawan mobilny to trzy tablice dwustronne, powierzchnia tekstylna, podstawa mobilna, rama aluminiowa anodowana B2, wymiar jednej ścianki 120x180 | 1 |
|  | Tablica interaktywna Technologia podczerwieni, powierzchnia suchościeralna, obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, przekątna tablicy 83", przekątna powierzchni roboczej 80", obsługa 6 punktów dotyku jednocześnie | 1 |
|  | Tarcza zegarowa demonstracyjna Duża demonstracyjna tarcza zegarowa z ruchomymi wskazówkami oraz miejscem na zapis czasu mazakiem suchościeralnym. | 2 |
|  | Zegar z magnesami Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, dzięki czemu może być umieszczany na tablicy. Zsynchronizowane wskazówki, śr. 41 cm | 2 |
| SALA DO FIZYKI |  |  |
|  | Taśma miernicza Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 15 |
|  | Stoper Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 15 |
|  | Termometr z sondą Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C, wyświetlacz LCD o wymiarach, zasilanie bateryjne | 15 |
|  | Termometr laboratoryjny Opis Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką cało szklaną. | 15 |
|  | Termometr zaokienny Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | 10 |
|  | Waga elektroniczna do 5 kg Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 15 |
|  | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. | 5 |
|  | Kompas Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 15 |
|  | Deszczomierz Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. | 7 |
|  | Barometr Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 7 |
|  | Wiatromierz Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 7 |
|  | Higrometr Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | 7 |
|  | Zestaw areometrów W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | 4 |
|  | Zestaw siłomierzy W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 6 |
|  | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 15 |
|  | Elektroskop Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. | 15 |
|  | Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. | 15 |
|  | Żarówki miniaturowe 6 V Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. | 50 |
|  | Żarówki miniaturowe 3,5 V Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5V. | 30 |
|  | Oprawki do żarówek Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do lutowania. | 50 |
|  | Diody LED Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). | 30 |
|  | Przewodniki, Izolatory Przewodniki z marali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła itp. | 15 |
|  | Oporniki Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | 15 |
|  | Przewody z zakończeniami typu „krokodylek” Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. | 90 |
|  | Silniczek elektryczny Silniczek elektryczny lub mini wentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok. 5V, napięcie pracy od min. 2,5–6V. | 15 |
|  | Sygnalizator piezoelektryczny Z wewnętrznym generatorem, częstotliwość rezonansowa: 4 kHz lub podobna, napięcie pracy: 3–16 VDC, poziom dźwięku: min. 80 dB, dźwięk ciągły lub narastający. | 15 |
|  | Baterie płaskie Płaskie, alkaliczne – 4,5 V. | 30 |
|  | Baterie Okrągłe, alkaliczne – 1,5 V. | 15 |
|  | Baterie płaskie Płaskie, typ 6F22 – 9 V. | 30 |
|  | Zestaw magnesów sztabkowych W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. | 15 |
|  | Zestaw magnesów podkowiastych W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. | 15 |
|  | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, grubość min. 6-8 mm). | 15 |
|  | Magnes neodymowy W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 15 |
|  | Igła magnetyczna Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 15 |
|  | Zestaw soczewek W zestawie min. 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. | 7 |
|  | Lusterko płaskie podwójne rozkładane Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. | 15 |
|  | Lusterko wklęsło-wypukłe Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 15 |
|  | Pryzmat (akrylowy lub szklany) Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. | 15 |
|  | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. | 7 |
|  | Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. | 7 |
|  | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | 7 |
|  | Zestaw klocków Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wielkość klocków: około 3 cm, wykonanych z drewna lub plastiku. Zestaw składa się min. ze 100 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką. | 4 |
|  | Zestaw sprężyn metalowych Zestaw składa się min. z 50 różnych sprężyn metalowych. | 3 |
|  | Pojemnik próżniowy z pompką Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min.18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 15 |
|  | Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. | 15 |
|  | Zestaw skał i minerałów Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 40 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | 3 |
|  | Stetoskop Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | 7 |
|  | Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę. | 5 |
|  | Maszyna elektrostatyczna | 1 |
| SALA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA |  |  |
|  | Suszarka na szkło laboratoryjne Suszarka do próbówek z tacką do ociekania. Końcówki prętów zabezpieczone gumkami. | 1 |
|  | Szafa bezpieczeństwa na odczynniki chemiczne. Spawana szafa stalowa z czterema ocynkowanymi półkami wannowymi i jedną ocynkowaną wanną z kratą na dnie szafy. | 1 |
|  | Podnośnik z aluminium podnośnik laboratoryjny z aluminium | 2 |
|  | Zestaw szkła laboratoryjnego Skład zestawu: Łapa do probówek, drewniana 3 sztuki Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym 3 sztuki Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem 1 sztuka Palnik gazowy 1 sztuka Palnik spirytusowy z knotem 1 sztuka Parownica porcelanowa 1 sztuka Pęseta metalowa, chromowana 1 sztuka Płytka porcelanowa z wgłębieniami 1 sztuka Probówka szklana, borokrzemianowa 12 sztuk Siatka z krążkiem ceramicznym 2 sztuki Szczypce laboratoryjne uniwersalne 1 sztuka Szpatułka dwustronna. | 1 |
|  | Uniwersalny zestaw wskaźników Zestaw uniwersalny wskaźników chemicznych (w tym reagentów, odczynników, pasków wskaźnikowych) wykorzystywanych do przeprowadzania testów i w trakcie doświadczeń szkolnych i 1eksperymentów. | 1 |
|  | Zestaw odczynników dla gimnazjum zestaw 84 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej. | 1 |
|  | Zestaw odczynników do nauki biologii Zestaw zawiera minimum 26 pozycji. | 1 |
|  | Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych Zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków, takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka, oraz 3 rodzaje łączników (razem 62 sztuki) symbolizujących różne typy wiązań. | 15 |
|  | Magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej Zestaw trójwymiarowych, kulistych modeli atomów pierwiastków wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego z elementami magnetycznymi umożliwiającymi umieszczanie ich na tablicy metalowej. W skład zestawu wchodzą modele atomów węgla (5 różnych, razem 9 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów tlenu (3 różne, razem 10 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów wodoru (17 sztuk; ; średnica 30 mm) oraz 10 łączeń magnetycznych. | 2 |
|  | Przewody bananowe do piętrowego dołączania 50 cm | 10 |
|  | Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym Parametry techniczne: Napięcia wyjściowe: 2/4/6/8/10/12 V AC lub DC/ 3A. Napięcie zasilania: 230 VAC/50 Hz Wymiary: 140 x 130 x 210 mm Waga: 3,5 kg | 1 |
|  | Przewody ze złączami krokodylkowymi Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. | 1 |
|  | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem Statyw z drutu, powlekany, minimum 20-miejscowy, średnica 20 mm. | 4 |
|  | Zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego zestaw podstawowy, z probówkami borokrzemianowymi Skład zestawu: Łapa do probówek, drewniania 3 sztuki Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym 3 sztuki Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem 1 sztuka Palnik gazowy 1 sztuka Palnik spirytusowy z knotem 1 sztuka Parownica porcelanowa 1 sztuka Pęseta metalowa, chromowana 1 sztuka Płytka porcelanowa z wgłębieniami 1 sztuka Probówka szklana, borokrzemianowa 12 sztuk. Siatka z krążkiem ceramicznym 2 sztuki Szczypce laboratoryjne uniwersalne 1 sztuka Szpatułka dwustronna. | 2 |
|  | Taca laboratoryjna Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 45 x 35 x 7,5 (H) cm. Wygodna do szkolnych doświadczeń chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Można ją sterylizować. | 5 |
|  | Fartuch ochronny biały Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar XS. | 15 |
|  | Okulary ochronne Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 15 |
|  | Rękawice laboratoryjne Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 6 |
|  | Apteczka szkolna Zestaw zawiera co najmniej: 2x elestyczny opatrunek polarowy 10x waciki z jodem 20x antyseptyczne chusteczki 20x chusteczki nasączone alkoholem 2x rękawiczki winylowe 1x lateksowa opaska uciskowa 2x elastyczny bandaż 1x pęseta/kleszcze 1x małe nożyczki 1x koc termiczny 1x taśma przylepna. | 1 |
|  | Lupa Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne | 15 |
|  | Pudełko do obserwacji okazów z 3 lupami Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka z podziałką w cm i mm (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm. Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia. | 15 |
|  | Lornetka Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 15 |
|  | Mikroskop zasilany z sieci Mikroskop Obiektywy: 4x, 10x, 40xs Okular: WF16x Stolik z zaciskami Obrotowa diafragma Kondensor Wbudowane górne i dolne oświetlenie LED | 15 |
|  | Mikroskop z kamerą USB Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry pod stolikowe barwne kontrastowe, zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem).Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. | 1 |
|  | Zestaw preparatów mikroskopowych co żyje w kropli wody – 3 komplety W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |
|  | Stoper elektroniczny ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 5 |
|  | Probówka szklana Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. | 100 |
|  | Zestaw plastikowych pipet Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |
|  | Mały palnik Bunsena na gaz Niewielki Palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 1100°C. Łatwe zakładanie i wymiana nabojów gazowych.. | 2 |
|  | Butelka z zakraplaczem Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | 30 |
|  | Butelki na roztwory Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności min. 250 ml. | 30 |
|  | Igły preparacyjne Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: min. 13 cm. | 35 |
|  | Zestaw szkiełek podstawowych Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. | 10 |
|  | Zestaw szkiełek nakrywkowych Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |
|  | Zestaw akwarystyczny Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru:- pH (2x100 pomiarów), - twardości ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów), - stężenia amoniaku (30 pomiarów), - stężenia azotanów (III) (50 pomiarów), - stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), - stężenia fosforanów (30 pomiarów) - stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona jest w trwałej plastikowej walizeczce. | 5 |
|  | Parafilm Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość min.: 50 mm, długość: 75 m. | 2 |
|  | Mata z włókniny chłonnej Mata o wymiarach: ok. 40 x 50 cm, opakowanie 50 szt. Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. | 1 |
|  | Rękawice do gorących przedmiotów - komplet Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | 10 |
|  | Szczotki do mycia szkła Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka do lejków, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |
|  | Płyta grzejna Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5cm, wysokość całkowita kuchenki 8 cm, płynna 6-stopniowa regulacja temperatury, lampka kontrolna, ochrona przed przegrzaniem, moc: 1500 W, antypoślizgowe nóżki. Waga: maks. 2 kg. | 1 |
|  | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temp. Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100 °C, pojemność ok. 1,7 l, zatrzaskiwana pokrywa. | 1 |
|  | Lodówka z zamrażalnikiem. Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. | 1 |
|  | Drążek teleskopowy Drążek teleskopowy o długości 145 275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków. | 10 |
|  | Czerpak do pobierania wody Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 2 |
|  | Sieć planktonowa Sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm, wielkość oczka sieci: 65 Îźm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające wykonane z polietylenu o pojemności 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |
|  | Krążek Secchiego Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 1 |
|  | Linka skalowana Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | 1 |
|  | Deska do krojenia Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. | 1 |
|  | Nóż ze stali nierdzewnej Przybliżone wymiary, długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. | 1 |
|  | Zraszacz Pojemność: 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej. | 1 |
|  | Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia: ok. 4 godzin. Opakowanie zawiera 100 sztuk | 1 |
|  | Sztywna okładka z klipsem Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC, pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/m2. | 1 |
|  | Saperka Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary a długość całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21 x 15 cm. | 5 |
|  | Wiadro Wiadro plastikowe o pojemności 10 l z poręcznym, wygodnym uchwytem, przybliżone wymiary: szerokość: 29 cm, wysokość: 30,5 cm, średnica: 25 cm. | 5 |
|  | Akwarium W skład zestawu wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o pojemności: min.54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr biologiczny w pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, otwierana klapka do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło dekoracyjne 3D. | 1 |
|  | Słoiki 0,5l Szklany pojemnik z przykrywką ze stali nierdzewnej o pojemności 0.5l. | 10 |
|  | Słoiki 1l Szklany pojemnik z przykrywką ze stali nierdzewnej o pojemności 1 l. | 10 |
|  | Listwa zasilająca – 6 sztuk Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |
|  | Plansza wskaźników środowiska- skala porostowa Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę porostową | 1 |
|  | Plansza obieg wody w przyrodzie Plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie. Zalecany wymiar planszy min:100 x 70 cm. | 1 |
|  | Przewodniki rośliny i zwierzęta Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 5 |
|  | Przewodnik do rozpoznawania ptaków Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, | 8 |
|  | Folia Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4. | 100 |
|  | Gumka Elastyczne kolorowe gumki recepturki o różnych średnicach, opakowanie: min. 50 g. | 4 |
|  | Taśma Uniwersalna taśma dwustronna szeroki zakres zastosowań wymiary: 50 mm x 5 m. | 5 |
|  | Pinezki Pinezki do tablic korkowych posiadające kolorowe plastikowe łebki, opakowanie min. 50 szt. | 1 |
|  | Magnesy do tablicy Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt. | 1 |
|  | Denaturat Pojemność [l]:0.5 | 2 |
|  | Woda demineralizowana Pojemność (L) 5 L | 2 |
|  | Rozpuszczalnik uniwersalny Pojemność 0,5 | 1 |
|  | Spirytus rektyfikowany 500 ml | 2 |
|  | Węże gumowe Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry średnica zewnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 6 mm, ścianka grubości 2 mm. | 5 |
|  | Bibuła laboratoryjna Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy. | 5 |
|  | Sączki laboratoryjne Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt. | 5 |
|  | Ręczniki papierowe co najmniej 3000 listków | 5 |
|  | Termos Termos nierdzewny o pojemności min.750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm; wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg. | 1 |
|  | Tabela rozpuszczalności plansza Plansza jednostronna, laminowana, oprawiona w listwy metalowe. Wymiary min. 70x100cm. | 1 |
|  | Gaśnica (Sprzęt ppoż) Gaśnica wodna mgłowa min. 6 l., przeznaczona jest do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza biur, archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych. | 1 |
|  | Koc gaśniczy (sprzęt ppoż) Wykonany z wytrzymałego materiału z włókna szklanego, przystosowany do zamocowania na ścianie. Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarze min. 1400x1800 mm. | 1 |
|  | Płytki ceramiczne na ławki uczniowskie / stół do pracowni chemicznej Stelaż z rury kwadratowej min. 25x25 mm (na życzenie wykonujemy również stelaże z rury okrągłej lub płaskoowalnej), blat wykonany z płyty odpornej na rozcieńczone substancje chemiczne z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV. | 20 |
|  | Łyżki do spalań łyżeczka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej | 10 |
|  | Jodyna - 20ml | 10 |
|  | Kubki, tacki i łyżeczki jednorazowe Plastikowe, opakowania po min. 100 sztuk | 10 |
|  | Szalki Petriego Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt. | 5 |
|  | Dygestorium Wyciąg laboratoryjny dygestorium z obiegiem wymuszonym, wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm. Ściana przednia oraz jeden boków przeszklone. W wersji podstawowej wyposażony w zlewik chemoodporny, baterię pojedynczą oraz zawór gazowy do połączenia z butlą lub gazem sieciowym. Komora robocza wyłożona płytkami ceramicznymi, posiada odciąg do gazów ciężkich. Szafka dwudrzwiowa pod komorą zawiera syfon zlewu oraz regulator ciągu. Na przednim panelu umieszczony jest włącznik wentylatora (jego pracę sygnalizuje zapalenie się kontrolki). Przeznaczony do zastosowań w szkolnych pracowniach chemicznych. | 1 |
| SALA GEOGRAFICZNA |  |  |
|  | Nawigacja piesza Wyświetlacz 5 cali, 480 x 272 piksele Sterowanie dotykowe poprzez wyświetlacz Rodzaj pamięci flash, karta pamięci Wbudowana pamięć 4 GB | 5 |
|  | Mapa klimatyczna Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 5 |
|  | Globus indukcyjny Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. | 5 |
|  | Tellurium | 5 |
|  | Plan miasta Paryż Plan miasta 1:15 000 | 5 |
|  | Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 40 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. | 5 |
|  | Zestaw profili glebowych | 5 |
|  | Mapy samochodowe Polski Polska mapa samochodowa polski 1:675 000 | 15 |
|  | Publikacje z obiektami wpisanymi na listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Album przedstawiający miejsca z listy światowego dziedzictwa UNESCO | 20 |
|  | Publikacje i atrakcje turystyczne Europy Południowej, Bliskiego Wschodu, Krajów | 20 |
|  | Deszczomierz Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. | 7 |
|  | Barometr Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 7 |
|  | Wiatromierz Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 7 |
|  | Higrometr Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | 7 |
|  | Zestaw areometrów W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | 1 |