**Dywity 19.11.2019 r.**

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:ZP.271.8.2019**

**Dot. Przetarg nieograniczony na zadanie:** **Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olsztyna - ul. Wiosenna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity.**

Informuję, że dnia 13 listopada 2019r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęła prośba oferta o uzupełnienie SIWZ, zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 tekst jednolity ), o poniższej treści :

1. W załączonym do SIWZ materiałach brakuje Projektu robót telekomunikacyjnych oraz odpowiednich SST. Ogólne opisy w Projekcie budowlanym drogowym AUTODROM,   
   w ,,Opisie przedmiotu zamówienia” oraz ujęcie tych prac w przedmiarze są niewystarczające do prawidłowej wyceny. Prosimy o dołączenie do SIWZ Projektu telekomunikacyjnego.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dołączony do SIWZ projekt drogowy jest projektem wielobranżowym. Projektowany zakres robót branży teletechnicznej został zawarty w pkt. 6.9 opisu technicznego oraz w części rysunkowej.

2. Załączony do SIWZ przedmiar nie obejmuje wykonania zgodnie z załączonymi do SIWZ projektami przyłącza energetycznego oraz budowy oświetlenia ulicznego. W zakresie robót elektroenergetycznych obejmuje on jedynie przebudowy sieci kablowej nn oraz wykonanie   
2 lamp zasilanych panelami fotowoltanicznymi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający uzupełnił przedmiar branży elektrycznej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Przedmiar zamieszczono na stronie [www.bip.ugdywity.pl](http://www.bip.ugdywity.pl/) .

3. W załączonych do SIWZ materiałach brakuje projektu oraz SST kanalizacji deszczowej. W branży sanitarnej udostępnione zostały jedynie profile kd wykonane przez ZOMB-KAN   
oraz opisy w Projekcie budowlanym drogowym AUTODROM, w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiary. Prosimy o dołączenie do SIWZ kompletnego projektu branży sanitarnej i SST.

Odp. Zamawiający uzupełnił SST kanalizacji deszczowej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia że projekt budowlany dla przedmiotowego postępowania jest projektem wielobranżowym. Projektowany zakres robót dotyczący kanalizacji deszczowy został zawarty w pkt 6.5 opisu technicznego oraz w części rysunkowej. Uzupełnienie SST zamieszczono na stronie [www.bip.ugdywity.pl](http://www.bip.ugdywity.pl/) .

4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Załączona do SIWZ SST D.07.06.02 ,,Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy „dotyczy zgodnie z pkt. 2.4.5 ogrodzenia segmentowego U-12a, a Projekt organizacji ruchu i przedmiar przewidują wbudowanie balustrady U-11.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w SST D.07.06.02 "Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy" stanowiącym załącznik do SIWZ nastąpiła omyłka pisarska. Do wyceny należy przyjąć barierki typu U-11a zgodnie z załączonym do SIWZ projektem stałej organizacji ruchu.

5. Zgodnie z ,,Opisem przedmiotu zamówienia” w ramach inwestycji należy wykonać wiatę typu Park&Ride. Nie ma takiej wiaty w przedmiarze ani w projekcie . Prosimy o uszczegółowienie opisu wiaty w sposób umożliwiający właściwą wycenę.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wiata typu Park&Ride nie wchodzi w zakres zamówienia.

*Z up. WÓJTA GMINY*

*mgr inż. Ewa Sadowska*